## Приложение N 1

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

________________________{{selfregulating_organization}}____________________

(полное наименование саморегулируемой организации в области

энергетических обследований)

_____________________________{{registration_number_date}}___________________

(номер и дата регистрации в государственном реестре саморегулируемых

организаций в области энергетических обследований)

________________________{{organization_conducted_survey}}___________________

(полное наименование организации (лица), проводившей

энергетическое обследование)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ рег. N {{registration_number}}

потребителя энергетических ресурсов

____________________________{{name_organization}}___________________________

(полное наименование обследованной организации)

Составлен по результатам обязательного

энергетического обследования

________{{signature_person_conducted}}_________

(должность, подпись лица (руководителя

организации), проводившего энергетическое

обследование, и печать организации (лица),

проводившей энергетическое обследование)

__________{{customers_signature}}_____________

(должность, подпись руководителя организации

(коллегиального исполнительного органа

организации), заказавшей проведение

энергетического обследования,

или уполномоченного им лица

и печать организации)

_______________{{sro_signature}}______________

(должность, подпись лица, осуществляющего

функции единоличного исполнительного органа

СРО (руководителя коллегиального

исполнительного органа СРО))

________{{date_compilation}}_______

(месяц, год составления паспорта)

## Приложение N 2

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Общие сведения

об объекте энергетического обследования

____________________________{{name_organization}}____________________________

(полное наименование обследованной организации)

1. Организационно-правовая форма {{organization_legal_form}}

2. Почтовый адрес {{mailing_address}}

3. Место нахождения {{location}}

4. Полное наименование основного общества (для дочерних (зависимых)

обществ) {{full_name}}

5. Доля государственной (муниципальной) собственности в  уставном  капитале

организации, % {{share_state_ownership}}

6. Реквизиты организации:

6.1. ОГРН (ОГРНИП) {{ogrn}}

6.2. ИНН {{inn}}

6.3. КПП (для юридических лиц) {{kpp}}

6.4. Банковские реквизиты, ИНН {{bank_details_inn}}

7. Код по ОКВЭД  {{okved_code}}

8. Ф.И.О., должность руководителя {{customers_signature}}

9. Ф.И.О., должность, телефон, факс, адрес электронной  почты  должностного

лица, ответственного за техническое состояние оборудования

{{full_name_responsible_technical}}

10. Ф.И.О., должность, телефон, факс, адрес электронной почты  должностного

лица, ответственного за энергетическое хозяйство

{{full_name_responsible_energy}}

Таблица 1

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Номенклатура основной продукции (работ, услуг) | - | {{ main_product_nomenclature}} |  |  |  |  |
| 2 | Код основной продукции (работ, услуг) по ОКПД 2 | - | {{main_product_code[0]}} | {{main_product_code[1]}} | {{main_product_code[2]}} | {{main_product_code[3]}} | {{main_product_code[4]}} |
| 3 | Номенклатура дополнительной продукции (работ, услуг) | - | {{additional_product_nomenclature[0]}} | {{additional_product_nomenclature[1]}} | {{additional_product_nomenclature[2]}} | {{additional_product_nomenclature[3]}} | {{additional_product_nomenclature[4]}} |
| 4 | Код дополнительной продукции (работ, услуг) по ОКПД 2 | - | {{additional_product_code[0]}} | {{additional_product_code[1]}} | {{additional_product_code[2]}} | {{additional_product_code[3]}} | {{additional_product_code[4]}} |
| 5 | Объем производства продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении, всего, в том числе: | тыс. руб. | {{total_production_monetary[0]}} | {{total_production_monetary[1]}} | {{total_production_monetary[2]}} | {{total_production_monetary[3]}} | {{total_production_monetary[4]}} |
| 5.1 | Основной продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | {{main_product_monetary[0]}} | {{main_product_monetary[1]}} | {{main_product_monetary[2]}} | {{main_product_monetary[3]}} | {{main_product_monetary[4]}} |
| 5.2 | Дополнительной продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | {{additional_product_monetary[0]}} | {{additional_product_monetary[1]}} | {{additional_product_monetary[2]}} | {{additional_product_monetary[3]}} | {{additional_product_monetary[4]}} |
| 6 | Объем производства продукции (работ, услуг) в натуральном выражении, всего, в том числе: |  | {{total_production_physical[0]}} | {{total_production_physical[1]}} | {{total_production_physical[2]}} | {{total_production_physical[3]}} | {{total_production_physical[4]}} |
| 6.1 | Основной продукции (работ, услуг) |  | {{main_product_physical[0]}} | {{main_product_physical[1]}} | {{main_product_physical[2]}} | {{main_product_physical[3]}} | {{main_product_physical[4]}} |
| 6.2 | Дополнительной продукции (работ, услуг) |  | {{additional_product_physical[0]}} | {{additional_product_physical[1]}} | {{additional_product_physical[2]}} | {{additional_product_physical[3]}} | {{additional_product_physical[4]}} |
| 7 | Объем потребленных энергетических ресурсов (работ, услуг) в стоимостном выражении, всего, в том числе: | тыс. руб. | {{total_energy_monetary[0]}} | {{total_energy_monetary[1]}} | {{total_energy_monetary[2]}} | {{total_energy_monetary[3]}} | {{total_energy_monetary[4]}} |
| 7.1 | На производство основной продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | {{main_product_energy_monetary[0]}} | {{main_product_energy_monetary[1]}} | {{main_product_energy_monetary[2]}} | {{main_product_energy_monetary[3]}} | {{main_product_energy_monetary[4]}} |
| 7.2 | На производство дополнительной продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | {{additional_product_energy_monetary[0]}} | {{additional_product_energy_monetary[1]}} | {{additional_product_energy_monetary[2]}} | {{additional_product_energy_monetary[3]}} | {{additional_product_energy_monetary[4]}} |
| 8 | Объем потребленных энергетических ресурсов (работ, услуг) в натуральном выражении, всего, в том числе: | т у.т. | {{total_energy_physical[0]}} | {{total_energy_physical[1]}} | {{total_energy_physical[2]}} | {{total_energy_physical[3]}} | {{total_energy_physical [4]}} |
| 8.1 | На производство основной продукции (работ, услуг) | т у.т. | {{main_product_energy_physical[0]}} | {{main_product_energy_physical[1]}} | {{main_product_energy_physical[2]}} | {{main_product_energy_physical[3]}} | {{main_product_energy_physical [4]}} |
| 8.2 | На производство дополнительной продукции (работ, услуг) | т у.т. | {{additional_product_energy_physical[0]}} | {{additional_product_energy_physical[1]}} | {{additional_product_energy_physical[2]}} | {{additional_product_energy_physical[3]}} | {{additional_product_energy_physical[4]}} |
| 9 | Объем потребленной воды в стоимостном выражении, всего, в том числе: | тыс. руб. | {{water_monetary[0]}} | {{water_monetary[1]}} | {{water_monetary[2]}} | {{water_monetary[3]}} | {{water_monetary[4]}} |
| 9.1 | На производство основной продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | {{water_main_product_monetary[0]}} | {{water_main_product_monetary[1]}} | {{water_main_product_monetary[2]}} | {{water_main_product_monetary[3]}} | {{water_main_product_monetary[4]}} |
| 10 | Объем потребленной воды в натуральном выражении, всего, в том числе: | тыс. куб. м | {{water_physical[0]}} | {{water_physical[1]}} | {{water_physical[2]}} | {{water_physical[3]}} | {{water_physical[4]}} |
| 10.1 | На производство основной продукции (работ, услуг) | тыс. куб. м | {{water_main_product_physical[0]}} | {{water_main_product_physical[1]}} | {{water_main_product_physical[2]}} | {{water_main_product_physical[3]}} | {{water_main_product_physical[4]}} |
| 11 | Энергоемкость производства основной продукции (работ, услуг) | т у.т./ тыс. руб. | {{energy_intensity_main_product[0]}} | {{energy_intensity_main_product[1]}} | {{energy_intensity_main_product[2]}} | {{energy_intensity_main_product[3]}} | {{energy_intensity_main_product[4]}} |
| 12 | Энергоемкость производства дополнительной продукции (работ, услуг) | т у.т./ тыс. руб. | {{energy_intensity_additional_product[0]}} | {{energy_intensity_additional_product[1]}} | {{energy_intensity_additional_product[2]}} | {{energy_intensity_additional_product[3]}} | {{energy_intensity_additional_product[4]}} |
| 13 | Доля платы за энергетические ресурсы и воду в объеме произведенной основной продукции (работ, услуг) | % | {{energy_and_water_payment_share[0]}} | {{energy_and_water_payment_share[1]}} | {{energy_and_water_payment_share[2]}} | {{energy_and_water_payment_share[3]}} | {{energy_and_water_payment_share[4]}} |
| 15 | Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств | тыс. кВт | {{total_maximum_power[0]}} | {{total_maximum_power[1]}} | {{total_maximum_power[2]}} | {{total_maximum_power[3]}} | {{total_maximum_power[4]}} |
| 16 | Суммарная среднегодовая заявленная мощность энергопринимающих устройств | тыс. кВт | {{average_annual_declared_power[0]}} | {{average_annual_declared_power[1]}} | {{average_annual_declared_power[2]}} | {{average_annual_declared_power[3]}} | {{average_annual_declared_power[4]}} |
| 17 | Среднесписочная численность работников, всего, в том числе: | чел. | {{average_employee_headcount[0]}} | {{average_employee_headcount[1]}} | {{average_employee_headcount[2]}} | {{average_employee_headcount[3]}} | {{average_employee_headcount[4]}} |

Сведения об обособленных подразделениях организации

Таблица 2

| N п/п | Наименование подразделения | Адрес местонахождения | КПП (в случае отсутствия - территориальный код ФНС России) | Среднесписочная численность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | работников (всего), чел. | производственного персонала, чел. |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| n | - | - | - | - | - |

## Приложение N 3

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

### Сведения об оснащенности узлами (приборами) учета

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрической энергии |  | Тепловой энергии |  | Газа |  | Холодной воды |  | Горячей воды |  |
|  |  | всего | в том числе в составе АИИС | всего | в том числе в составе АИИС | всего | в том числе в составе АИИС | всего | в том числе в составе АИИС | всего | в том числе в составе АИИС |
| #### 1 | Сведения об оснащенности узлами (приборами) коммерческого учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество оборудованных узлами (приборами) учета точек приема (поставки), всего, в том числе: | {{electricity_metered_points_count}} | - | {{heat_metered_points_count}} | - | - | - | {{cold_water_metered_points_count}} | - | {{hot_water_metered_points_count}} | - |
| 1.1.1 | полученной от стороннего источника | {{electricity_from_external_source}} | - | {{heat_from_external_source}} | - | - | - | {{cold_water_from_external_source}} | - | {{hot_water_from_external_source}} | - |
| 1.1.2 | собственного производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | потребленной на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | отданной субабонентам (сторонним потребителям) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество необорудованных узлами (приборами) учета точек приема (поставки), всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | полученной от стороннего источника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | собственного производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | потребленной на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | отданной субабонентам (сторонним потребителям) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Количество узлов (приборов) учета с нарушенными сроками поверки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Количество узлов (приборов) учета с нарушением требований к классу точности (относительной погрешности) узла (прибора) учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #### 2 | Сведения об оснащенности узлами (приборами) технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Суммарное количество узлов (приборов) учета | {{total_electricity_metering_nodes}} | - | {{total_heat_metering_nodes}} | - | - | - | {{total_cold_water_metering_nodes}} | - | {{total_hot_water_metering_nodes}} | - |

### Предложения

по совершенствованию систем учета энергетических ресурсов

и воды

Таблица 2

| Наименование ресурса | Рекомендации |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Рекомендации не требуются, так как наличие и состояние приборов учета соответствуют необходимым техническим требованиям |
| Тепловая энергия | Рекомендации не требуются, так как наличие и состояние приборов учета соответствуют необходимым техническим требованиям |
| Газ | Рекомендации не требуются, так как наличие и состояние приборов учета соответствуют необходимым техническим требованиям |
| Холодная вода | Рекомендации не требуются, так как наличие и состояние приборов учета соответствуют необходимым техническим требованиям |
| Горячая вода | Рекомендации не требуются, так как наличие и состояние приборов учета соответствуют необходимым техническим требованиям |

## Приложение N 4

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Сведения

о потреблении энергетических ресурсов и воды

и о его изменениях

| N п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год |  | Обоснование снижения или увеличения потребления энергетических ресурсов и воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| ### 1 | Объем потребления, за исключением потребления тепловой энергии, электрической энергии и воды собственного производства, всего, в том числе: | т у.т. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Электрической энергии, всего | тыс. кВтч | {{total_electricity_consumed[0]}} | {{total_electricity_consumed[1]}} | {{total_electricity_consumed[2]}} | {{total_electricity_consumed[3]}} | {{total_electricity_consumed[4]}} |  | Сокращение потребления за счет более плотного контроля за использованием |
| 1.1.1 | в том числе по узлам (приборам) учета | тыс. кВтч | {{electricity_measured_by_meter[0]}} | {{electricity_measured_by_meter[1]}} | {{electricity_measured_by_meter[2]}} | {{electricity_measured_by_meter[3]}} | {{electricity_measured_by_meter[4]}} |  |  |
| 1.2 | Тепловой энергии, всего | Гкал | {{total_heat_consumed[0]}} | {{total_heat_consumed[1]}} | {{total_heat_consumed[2]}} | {{total_heat_consumed[3]}} | {{total_heat_consumed[4]}} |  | Сокращение потребления за счет установки ПВХ окон. |
| 1.2.1 | в том числе по узлам (приборам) учета | Гкал | {{heat_measured_by_meters[0]}} | {{heat_measured_by_meters[1]}} | {{heat_measured_by_meters[2]}} | {{heat_measured_by_meters[3]}} | {{heat_measured_by_meters[4]}} |  |  |
| 1.3 | Твердого топлива | т | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Жидкого топлива | т | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5 | Природного газа, всего | тыс. н. куб. м | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5.1 | в том числе по узлам (приборам) учета | тыс. н. куб. м | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.6 | Сжиженного газа, всего | тыс. т | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.6.1 | в том числе по узлам (приборам) учета | тыс. т | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.7 | Сжатого газа, всего | тыс. н. куб. м | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.7.1 | в том числе по узлам (приборам) учета | тыс. н. куб. м | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.8 | Попутного нефтяного газа, всего | тыс. н. куб. м | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.8.1 | в том числе по узлам (приборам) учета | тыс. н. куб. м | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.9 | Моторного топлива, всего, в том числе: | т у.т. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.9.1 | бензина | тыс. л | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.9.2 | керосина | тыс. л | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.9.3 | дизельного топлива | тыс. л | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.9.4 | сжиженного газа | т | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.9.5 | сжатого газа | н. куб. м | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.9.6 | твердого топлива | т | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.9.7 | жидкого топлива | т | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.10 | Воды, всего | тыс. куб. м | {{total_water_consumed[0]}} | {{total_water_consumed[1]}} | {{total_water_consumed[2]}} | {{total_water_consumed[3]}} | {{total_water_consumed[4]}} |  |  |
| 1.10.1 | в том числе по узлам (приборам) учета | тыс. куб. м | {{water_measured_by_meters[0]}} | {{water_measured_by_meters[1]}} | {{water_measured_by_meters[2]}} | {{water_measured_by_meters[3]}} | {{water_measured_by_meters[4]}} |  |  |
| 1.11 | Иных энергетических ресурсов | т у.т. | - | - | - | - | - |  |  |
| ### 2 | Объем потребления энергетических ресурсов (воды), произведенных для потребления на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электрической энергии, всего | тыс. кВтч | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.1.1 | в том числе с использованием возобновляемых источников энергии | тыс. кВтч | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.2 | Тепловой энергии, всего | Гкал | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.2.1 | в том числе с использованием возобновляемых источников энергии | Гкал | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.3 | Воды, всего | тыс. куб. м | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Итого потребление энергетических ресурсов, произведенных для потребления на собственные нужды, с использованием возобновляемых источников энергии | т у.т. | - | - | - | - |  |  |  |

## Приложение N 5

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Сведения

по балансу электрической энергии и о его изменениях

(в тыс. кВтч)

| N п/п | Статья | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) 2025 год | Прогноз на последующие годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ### 1 | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сторонний источник | {{external_source[0]}} | {{external_source[1]}} | {{external_source[2]}} | {{external_source[3]}} | {{external_source[4]}} | {{external_source[5]}} | {{external_source[6]}} | {{external_source[7]}} | {{external_source[8]}} | {{external_source[9]}} |
| 1.2 | Собственное производство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого суммарный приход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ### 2 | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | На собственные нужды, всего, в том числе: | {{own_needs_consumption[0]}} | {{own_needs_consumption[1]}} | {{own_needs_consumption[2]}} | {{own_needs_consumption[3]}} | {{own_needs_consumption[4]}} | {{own_needs_consumption[5]}} | {{own_needs_consumption[6]}} | {{own_needs_consumption[7]}} | {{own_needs_consumption[8]}} | {{own_needs_consumption[9]}} |
| 2.1.1 | производственный (технологический) расход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | электрическое отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | электрический транспорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | прочие собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Субабоненты (сторонние потребители) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Фактические (отчетные) потери, всего, в том числе: | {{actual_reported_losses[0]}} | {{actual_reported_losses[1]}} | {{actual_reported_losses[2]}} | {{actual_reported_losses[3]}} | {{actual_reported_losses[4]}} | {{actual_reported_losses[5]}} | {{actual_reported_losses[6]}} | {{actual_reported_losses[7]}} | {{actual_reported_losses[8]}} | {{actual_reported_losses[9]}} |
| 2.3.1 | технологические потери, всего, в том числе: | {{total_technological_losses[0]}} | {{total_technological_losses[1]}} | {{total_technological_losses[2]}} | {{total_technological_losses[3]}} | {{total_technological_losses[4]}} | {{total_technological_losses[5]}} | {{total_technological_losses[6]}} | {{total_technological_losses[7]}} | {{total_technological_losses[8]}} | {{total_technological_losses[9]}} |
|  | условно-постоянные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | нагрузочные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | {{metering_tolerance_losses[0]}} | {{metering_tolerance_losses [1]}} | {{metering_tolerance_losses [2]}} | {{metering_tolerance_losses [3]}} | {{metering_tolerance_losses[4]}} | {{metering_tolerance_losses [5]}} | {{metering_tolerance_losses [6]}} | {{metering_tolerance_losses [7]}} | {{metering_tolerance_losses [8]}} | {{metering_tolerance_losses [9]}} |
| 2.3.2 | нерациональные потери | {{irrational_losses[0]}} | {{irrational_losses[1]}} | {{irrational_losses[2]}} | {{irrational_losses[3]}} | {{irrational_losses[4]}} | {{irrational_losses[5]}} | {{irrational_losses[6]}} | {{irrational_losses[7]}} | {{irrational_losses[8]}} | {{irrational_losses[9]}} |
|  | Итого суммарный расход | {{external_source[0]}} | {{external_source[1]}} | {{external_source[2]}} | {{external_source[3]}} | {{external_source[4]}} | {{external_source[5]}} | {{external_source[6]}} | {{external_source[7]}} | {{external_source[8]}} | {{external_source[9]}} |
| ### 3 | Потенциал энергосбережения электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Приложение N 6

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Сведения по балансу тепловой энергии и о его изменениях

(в Гкал)

| N п/п | Статья | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) 2025 год | Прогноз на последующие годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ### 1 | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сторонний источник | {{hot_external_source[0]}} | {{hot_external_source[1]}} | {{hot_external_source[2]}} | {{hot_external_source[3]}} | {{hot_external_source[4]}} | {{hot_external_source[5]}} | {{hot_external_source[6]}} | {{hot_external_source[7]}} | {{hot_external_source[8]}} | {{hot_external_source[9]}} |
| 1.2 | Собственное производство, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | электрическое отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого суммарный приход | {{hot_external_source[0]}} | {{hot_external_source[1]}} | {{hot_external_source[2]}} | {{hot_external_source[3]}} | {{hot_external_source[4]}} | {{hot_external_source[5]}} | {{hot_external_source[6]}} | {{hot_external_source [7]}} | {{hot_external_source[8]}} | {{hot_external_source[9]}} |
| ### 2 | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технологические расходы, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | пара, из них контактным (острым) способом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | горячей воды | {{hot_water_supply[0]}} | {{hot_water_supply[1]}} | {{hot_water_supply[2]}} | {{hot_water_supply[3]}} | {{hot_water_supply[4]}} | {{hot_water_supply[5]}} | {{hot_water_supply[6]}} | {{hot_water_supply[7]}} | {{hot_water_supply[8]}} | {{hot_water_supply[9]}} |
| 2.2 | Отопление и вентиляция, всего, в том числе: | {{heating_and_ventilation[0]}} | {{heating_and_ventilation[1]}} | {{heating_and_ventilation[2]}} | {{heating_and_ventilation[3]}} | {{heating_and_ventilation[4]}} | {{heating_and_ventilation[5]}} | {{heating_and_ventilation[6]}} | {{heating_and_ventilation[7]}} | {{heating_and_ventilation[8]}} | {{heating_and_ventilation[9]}} |
| 2.2.1 | калориферы воздушные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Субабоненты (сторонние потребители) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Суммарные сетевые потери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого производственный расход | {{total_production_cos[0]}} | {{total_production_cos[1]}} | {{total_production_cos[2]}} | {{total_production_cos[3]}} | {{total_production_cos[4]}} | {{total_production_cos[5]}} | {{total_production_cos[6]}} | {{total_production_cos[7]}} | {{total_production_cos[8]}} | {{total_production_cos[9]}} |
| 2.6 | Нерациональные потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения | {{irrational_tech_losses_hot_water[0]}} | {{irrational_tech_losses_hot_water[1]}} | {{irrational_tech_losses_hot_water[2]}} | {{irrational_tech_losses_hot_water[3]}} | {{irrational_tech_losses_hot_water[4]}} | {{irrational_tech_losses_hot_water[5]}} | {{irrational_tech_losses_hot_water[6]}} | {{irrational_tech_losses_hot_water[7]}} | {{irrational_tech_losses_hot_water[8]}} | {{irrational_tech_losses_hot_water[9]}} |
|  | Итого суммарный расход | {{hot_external_source[0]}} | {{hot_external_source[1]}} | {{hot_external_source[2]}} | {{hot_external_source[3]}} | {{hot_external_source[4]}} | {{hot_external_source[5]}} | {{hot_external_source[6]}} | {{hot_external_source[7]}} | {{hot_external_source[8]}} | {{hot_external_source[9]}} |
| ### 3 | Потенциал энергосбережения тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Приложение N 7

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

### Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива

Таблица 1

(в т у.т.)

| N п/п | Статья | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) 2025 год | Прогноз на последующие годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| #### 1 | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого суммарный приход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #### 2 | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технологическое использование, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | нетопливное использование (в виде сырья) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | нагрев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | сушка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | обжиг (плавление, отжиг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | бытовое использование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | На выработку тепловой энергии, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | в котельной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | в собственной ТЭС (включая выработку электрической энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого суммарный расход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #### 3 | Потенциал энергосбережения котельно-печного топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Приложение N 8

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Сведения об использовании моторного топлива

| N п/п | Вид транспортного средства, предназначение оборудования | Наименование (марка) транспортного средства, оборудования | Количество единиц транспортных средств, оборудования | Грузоподъемность, т, пассажировместимость, чел. | Объем грузоперевозок, тыс. т-км, тыс. пасс.-км. | Сведения об использовании моторного топлива за отчетный (базовый) год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N п/п | вид использованного топлива, электрическая энергия | способ измерения расхода топлива (электрической энергии) | удельный расход топлива и электрической энергии, л/100 км, л/моточас, т/100 км, т/моточас, н. куб. м/100 км, н. куб. м/моточас, кВтч/100 км, кВтч/моточас |  | пробег, тыс. км, отработано, моточас | количество топлива и электрической энергии, тыс. л, т, н. куб. м, тыс. кВтч |  | потери топлива и электрической энергии, тыс. л, т, н. куб. м, тыс. кВтч |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нормативный | фактический |  | полученного | израсходованного |  |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | n | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | n | - | - | - | - | - | - | - | - |
| n | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | n | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Приложение N 9

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Сведения по балансу воды и о его изменениях

(в тыс. куб. м)

| N п/п | Статья | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) 2025 год | Прогноз на последующие годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |
| ### 1 | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сторонний источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Собственное производство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого суммарный приход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ### 2 | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расход на собственные нужды, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1 | производственный (технологический) расход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2 | хозяйственно-питьевые нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Субабоненты (сторонние потребители) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Суммарные сетевые потери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого производственный расход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Нерациональные потери в системах водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого суммарный расход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ### 3 | Потенциал энергосбережения воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

## Приложение N 10

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

### Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов

Таблица 1

| N п/п | Наименование и источник вторичного (теплового) энергетического ресурса (далее - ВЭР) | Характеристики ВЭР |  |  |  |  | Годовой выход ВЭР, Гкал | Годовое фактическое использование, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фазовое состояние | расход куб. м/ч | давление, МПа | температура, °C | характерные загрязнители, их концентрация, % |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| n | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - |  |  |  |  | - | - | - |

### Сведения

об использовании альтернативных (местных) топлив

и возобновляемых источников энергии

Таблица 2

| N п/п | Наименование альтернативного (местного) или возобновляемого вида ТЭР (далее - ВИЭ) | Основные характеристики | Теплотворная способность, ккал/кг | Годовая наработка энергоустановки, ч | КПД энергоустановки, % | Годовой фактический выход энергии за отчетный (базовый) год |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по тепловой энергии, Гкал | по электрической энергии, МВтч |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| n | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - |  |  |  | - | - | - |

## Приложение N 11

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

### Показатели

использования электрической энергии на цели освещения

Таблица 1

| N п/п | Наименование здания (строения, сооружения) | Количество и установленная мощность светильников |  |  |  |  |  | Суммарная установленная мощность, кВт | Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт. ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | со световой отдачей менее 35 лм/Вт |  | со световой отдачей от 35 до 100 лм/Вт |  | со световой отдачей более 100 лм/Вт |  |  | предшествующие годы |  |  |  | отчетный (базовый) год 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  | шт. | кВт | шт. | кВт | шт. | кВт |  |  |  |  |  |  |
| #### 1 | Внутреннее освещение, всего, в том числе: | {{luminaires_below_35_lm_per_watt}} | - | {{luminaires_from_35_to_100_lm_per_watt}} | - | {{luminaires_above_100_lm_per_watt}} | - | {{total_installed_lighting_power}} | {{total_lighting_energy_consumption[0]}} | {{total_lighting_energy_consumption[1]}} | {{total_lighting_energy_consumption[2]}} | {{total_lighting_energy_consumption[3]}} | {{total_lighting_energy_consumption[4]}} |
| 1.1 | Основных цехов (производств), всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.n |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Вспомогательных цехов (производств), всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.n |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Административно-бытовых корпусов (АБК), всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.n |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #### 2 | Наружное освещение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | {{luminaires_below_35_lm_per_watt}} | - | {{luminaires_from_35_to_100_lm_per_watt}} | - | {{luminaires_above_100_lm_per_watt}} | - | {{total_installed_lighting_power}} | {{total_lighting_energy_consumption[0]}} | {{total_lighting_energy_consumption[1]}} | {{total_lighting_energy_consumption[2]}} | {{total_lighting_energy_consumption[3]}} | {{total_lighting_energy_consumption[4]}} |

### Сведения

о системах освещения и показателях энергетической

эффективности использования электрической энергии на цели

наружного освещения площадок предприятий, населенных

пунктов и автомобильных дорог вне населенных пунктов

Таблица 2

| N п/п | Наименование системы освещения | Тип освещаемой поверхности | Нормированная средняя горизонтальная освещенность покрытий | Соответствие фактической средней горизонтальной освещенности нормативной (да/нет) | Наличие системы управления освещением (да/нет) | Количество и установленная мощность светильников |  |  |  |  |  | Суммарная установленная мощность, кВт | Время работы системы за год, часов | Освещаемая площадь, тыс. кв. м | Удельная мощность осветительных установок, Вт/кв. м | Суммарный объем потребления электрической энергии за отчетный (базовый) год, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | со световой отдачей менее 35 лм/Вт |  | со световой отдачей от 35 до 100 лм/Вт |  | со световой отдачей более 100 лм/Вт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. | кВт | шт. | кВт | шт. | кВт |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Приложение N 12

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Основные технические характеристики

энергетических ресурсов и их потребление основными

технологическими комплексами

| N п/п | Наименование (марка) вида основного технологического комплекса | Тип | Основные технические характеристики |  |  |  | Сведения о потреблении энергетических ресурсов |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленная мощность по электрической энергии, МВт | установленная мощность по тепловой энергии, Гкал/ч | производительность |  | N п/п | вид энергетического ресурса | объем потребления за отчетный (базовый) год |  |  |
|  |  |  |  |  | единица измерения | значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | единица измерения | значение |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | n | - | - | - |  |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | n | - | - | - |  |
| n | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | n | - | - | - |  |

## Приложение N 13

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Краткая характеристика

объекта (зданий, строений и сооружений)

| N п/п | Наименование здания, строения, сооружения | Год ввода в эксплуатацию | Ограждающие конструкции |  | Общая площадь здания, строения, сооружения, кв. м | Отапливаемая площадь здания, строения, сооружения, кв. м | Отапливаемый объем здания, строения, сооружения, куб. м | Износ здания, строения, сооружения, % | Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год, Вт/(куб. м°C) |  | Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии |  |  | Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды, кВтч/кв. м | Класс энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование конструкции | краткая характеристика |  |  |  |  |  |  | На отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, кВтч/ (кв. мгод) | Максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя, % | На отопление и вентиляцию, Втч/(кв. м°Cсут.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактическая | расчетно-нормативная |  |  |  |  |  |
| 1 | {{building_name}} | {{year_of_commissioning}} | Стены | {{wall_brief_description}} | {{total_building_area}} | {{heated_building_area}} | {{heated_building_volume}} | {{building_wear}} | {{actual_heat_specific_characteristic}} | {{calculated_normative_heat_specific_characteristic}} | - | - | {{total_specific_annual_heat_consumption}} | - | - |
|  |  |  | Окна | {{window_brief_description}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | {{roof_brief_description}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | - | Стены | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Окна | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | - | - | Стены | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Окна | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 14

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Сведения

о показателях энергетической эффективности

1. Сведения о программе энергосбережения  и  повышения  энергоэффективности

обследуемой организации (при наличии) __________________-__________________

(в наличии, отсутствует)

2. Наименование программы энергосбережения и повышения  энергоэффективности

__________________________эффективности отсутствует________________________

3. Дата утверждения ____________________________________-__________________

4. Соответствие установленным требованиям _________________________________

(соответствует, не соответствует)

5. Сведения о достижении утвержденных целевых показателей  энергосбережения

и повышения энергетической эффективности _______________-__________________

(достигнуты, не достигнуты)

Оценка соответствия фактических показателей паспортным

и расчетно-нормативным значениям

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя энергетической эффективности | Единица измерения | Значение показателя |  | Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое (по узлам (приборам) учета, расчетам) | расчетно-нормативное за отчетный (базовый) год |  |
| 1 | По номенклатуре основной и дополнительной продукции |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | - | - | - | - | - |
| 1.n | - | - | - | - | - |
| 2 | По видам проводимых работ |  |  |  |  |
| 2.1 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | - | - | - | - | - |
| 2.n | - | - | - | - | - |
| 3 | По видам оказываемых услуг |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетного учреждения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека (сотрудники и ученики школы). | кВт.ч | {{electricity_consumption_per_personF}} | {{electricity_consumption_per_personR}} | Провести обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения. Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Установка датчиков движения. |
| 3.2 | Удельный расход тепловой энергии бюджетного учреждения на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | Гкал | {{heat_consumption_per_square_meterF}} | {{heat_consumption_per_square_meterR}} | Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления в актовом зале. Замена входных дверей подвала с уплотнителем. Обустройство двух тамбуров. Установка радиаторных термостатов. Промывка системы отопления. Модернизации и регулировки системы вентиляции и кондиционирования. |
| 3.3 | Удельный расход воды на снабжение бюджетного учреждения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека (сотрудники и ученики школы). | куб. м | {{water_consumption_per_personF}} | {{water_consumption_per_personR}} | - |
| 4 | По основным энергоемким технологическим процессам |  |  |  |  |
| 4.1 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | - | - | - | - | - |
| 4.n | - | - | - | - | - |
| 5 | По основному технологическому оборудованию |  |  |  |  |
| 5.1 | - | - | - | - | - |
| 5.2 | - | - | - | - | - |
| 5.n | - | - | - | - | - |

Описание и показатели

энергетической эффективности выполненных

энергоресурсосберегающих мероприятий по годам за пять лет,

предшествующих году проведения энергетического

обследования, обеспечивших снижение потребления

энергетических ресурсов и воды

Таблица 2

| N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Фактическая годовая экономия | Год внедрения | Краткое описание, достигнутый энергетический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | Сведения о показателях энергетической эффективности выполненных энергоресурсосберегающих мероприятий, обеспечивших снижение потребления: |  |  |  |  |
| 1.1 | Электрической энергии | тыс. кВтч |  |  |  |
| 1.1.1 | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | - | - | - | - | - |
| 1.1.n | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |
| 1.2.1 | Установка пластиковых окон | Гкал | 400 | 2025 | Сокращение потерь тепла после замены старых окон |
| 1.2.2 | Замена входных дверей с уплотнителем | Гкал | 40 | 2025 | Сокращение потерь тепла за счет более высокой плотности закрытия |
| 1.3 | Твердого топлива | т |  |  |  |
| 1.3.1 | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | - | - | - | - | - |
| 1.3.n | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Жидкого топлива | т |  |  |  |
| 1.4.1 | - | - | - | - | - |
| 1.4.2 | - | - | - | - | - |
| 1.4.n | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Природного газа | тыс. н. куб. м |  |  |  |
| 1.5.1 | - | - | - | - | - |
| 1.5.2 | - | - | - | - | - |
| 1.5.n | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Сжиженного газа | тыс. т |  |  |  |
| 1.6.1 | - | - | - | - | - |
| 1.6.2 | - | - | - | - | - |
| 1.6.n | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Сжатого газа | тыс. н. куб. м |  |  |  |
| 1.7.1 | - | - | - | - | - |
| 1.7.2 | - | - | - | - | - |
| 1.7.n | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Попутного нефтяного газа | тыс. н. куб. м |  |  |  |
| 1.8.1 | - | - | - | - | - |
| 1.8.2 | - | - | - | - | - |
| 1.8.n | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Моторного топлива, всего, в том числе: | т у.т. |  |  |  |
| 1.9.1 | бензина | тыс. л |  |  |  |
| 1.9.1.1 | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2 | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.n | - | - | - | - | - |
| 1.9.2 | керосина | тыс. л |  |  |  |
| 1.9.2.1 | - | - | - | - | - |
| 1.9.2.2 | - | - | - | - | - |
| 1.9.2.n | - | - | - | - | - |
| 1.9.3 | дизельного топлива | тыс. л |  |  |  |
| 1.9.3.1 | - | - | - | - | - |
| 1.9.3.2 | - | - | - | - | - |
| 1.9.3.n | - | - | - | - | - |
| 1.9.4 | сжиженного газа | т |  |  |  |
| 1.9.4.1 | - | - | - | - | - |
| 1.9.4.2 | - | - | - | - | - |
| 1.9.4.n | - | - | - | - | - |
| 1.9.5 | сжатого газа | н. куб. м |  |  |  |
| 1.9.5.1 | - | - | - | - | - |
| 1.9.5.2 | - | - | - | - | - |
| 1.9.5.n | - | - | - | - | - |
| 1.9.6 | твердого топлива | т |  |  |  |
| 1.9.6.1 | - | - | - | - | - |
| 1.9.6.2 | - | - | - | - | - |
| 1.9.6.n | - | - | - | - | - |
| 1.9.7 | жидкого топлива | т |  |  |  |
| 1.9.7.1 | - | - | - | - | - |
| 1.9.7.2 | - | - | - | - | - |
| 1.9.7.n | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Воды | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.10.1 | - | - | - | - | - |
| 1.10.2 | - | - | - | - | - |

## Приложение N 15

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Описание

линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов

и воды

| N п/п | Наименование линии | Вид передаваемого ресурса | Способ прокладки | Суммарная протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| n | - | - | - | - |

## Приложение N 16

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Сведения

о протяженности воздушных и кабельных линий

передачи электроэнергии

(км)

| N п/п | Класс напряжения | Динамика изменения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предшествующие годы |  |  |  | отчетный (базовый) 2025 год |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| ### 1 | Воздушные линии |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1150 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 800 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.3 | 750 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.4 | 500 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.5 | 400 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.6 | 330 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.7 | 220 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.8 | 154 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.9 | 110 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.10 | 35 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.11 | 27,5 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.12 | 20 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.13 | 10 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.14 | 6 кВ | - | - | - | - | - |
|  | Итого от 6 кВ и выше | - | - | - | - | - |
| 1.15 | 3 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.16 | 2 кВ | - | - | - | - | - |
| 1.17 | 500 В и ниже | - | - | - | - | - |
|  | Итого ниже 6 кВ | - | - | - | - | - |
|  | Всего по воздушным линиям | - | - | - | - | - |
| ### 2 | Кабельные линии |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 220 кВ | - | - | - | - | - |
| 2.2 | 110 кВ | - | - | - | - | - |
| 2.3 | 35 кВ | - | - | - | - | - |
| 2.4 | 27,5 кВ | - | - | - | - | - |
| 2.5 | 20 кВ | - | - | - | - | - |
| 2.6 | 10 кВ | - | - | - | - | - |
| 2.7 | 6 кВ | - | - | - | - | - |
|  | Итого от 6 кВ и выше | - | - | - | - | - |
| 2.8 | 3 кВ | - | - | - | - | - |
| 2.9 | 2 кВ | - | - | - | - | - |
| 2.10 | 500 В и ниже | - | - | - | - | - |
|  | Итого ниже 6 кВ | - | - | - | - | - |
|  | Всего по кабельным линиям | - | - | - | - | - |
|  | Всего по воздушным и кабельным линиям | - | - | - | - | - |
| ### 3 | Шинопроводы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 800 кВ | - | - | - | - | - |
| 3.2 | 750 кВ | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 500 кВ | - | - | - | - | - |
| 3.4 | 400 кВ | - | - | - | - | - |
| 3.5 | 330 кВ | - | - | - | - | - |
| 3.6 | 220 кВ | - | - | - | - | - |
| 3.7 | 154 кВ | - | - | - | - | - |
| 3.8 | 110 кВ | - | - | - | - | - |
| 3.9 | 35 кВ | - | - | - | - | - |
| 3.10 | 27,5 кВ | - | - | - | - | - |
| 3.11 | 20 кВ | - | - | - | - | - |
| 3.12 | 10 кВ | - | - | - | - | - |
| 3.13 | 6 кВ | - | - | - | - | - |
|  | Всего по шинопроводам | - | - | - | - | - |

## Приложение N 17

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Сведения

о количестве трансформаторов и их установленной мощности

| N п/п | Единичная мощность, кВА | Высшее напряжение, кВ | Динамика изменения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшествующие годы |  |  |  |  |  |  |  | отчетный (базовый) 2025 год |  |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |
|  |  |  | количество, шт. | установленная мощность, кВА | количество, шт. | установленная мощность, кВА | количество, шт. | установленная мощность, кВА | количество, шт. | установленная мощность, кВА | количество, шт. | установленная мощность, кВА |
| 1 | До 2500 включительно | 3 - 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 |  | 27,5 - 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | От 2500 до 10000 включительно | 3 - 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 |  | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 |  | 110 - 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | От 10000 до 80000 включительно | 3 - 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 |  | 27,5 - 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 |  | 110 - 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 |  | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Более 80000 | 110 - 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 |  | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 |  | 330 однофазные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 |  | 330 трехфазные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 |  | 400 - 500 однофазные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 |  | 400 - 500 трехфазные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 |  | 750 - 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Приложение N 18

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Сведения

о количестве устройств компенсации реактивной мощности

и мощности данных устройств

| N п/п | Единичная мощность, кВА | Высшее напряжение, кВ | Динамика изменения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшествующие годы |  |  |  |  |  |  |  | отчетный (базовый) 2025 год |  |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  | количество, шт./групп | установленная мощность, Мвар | количество, шт./групп | установленная мощность, Мвар | количество, шт./групп | установленная мощность, Мвар | количество, шт./групп | установленная мощность, Мвар | количество, шт./групп | установленная мощность, Мвар |
| 1.1 | ### Шунтирующие реакторы | 3 - 20 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 |  | 27,5 - 35 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 |  | 150 - 110 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 |  | 500 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 |  | 750 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 |  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | ### Синхронный компенсатор (СК) и генераторы в режиме СК | До 15,0 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 |  | От 15,0 до 37,5 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 |  | 50 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 |  | От 75,0 до 100,0 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 |  | 160 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 |  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | ### Батарея статических конденсаторов и статический компенсатор | 0,38 - 20 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 |  | 35 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 |  | 150 - 110 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 |  | 220 кВ и выше | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 |  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Приложение N 19

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Сведения

о величине потерь переданных энергетических ресурсов

| N п/п | Наименование энергоносителя | Единица измерения | Потребленное количество за отчетный (базовый) год | Предыдущие годы |  |  |  | отчетный (базовый) 2025 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| ### 1 | Объем передаваемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электрической энергии | тыс. кВтч | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Нефти | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Попутного нефтяного газа | тыс. н. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Нефтепродуктов | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Газового конденсата | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Природного газа | тыс. н. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Воды | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| ### 2 | Фактические потери передаваемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электрической энергии | тыс. кВтч | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Тепловой энергии | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Нефти | тыс. т |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Попутного нефтяного газа | тыс. н. куб. м |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Нефтепродуктов | тыс. т |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Газового конденсата | тыс. т |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Природного газа | тыс. н. куб. м |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Воды | тыс. куб. м |  | - | - | - | - | - | - |
| ### 3 | Значения утвержденных нормативов потерь по видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электрической энергии | тыс. кВтч | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Тепловой энергии | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Нефти | тыс. т |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Попутного нефтяного газа | тыс. н. куб. м |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Нефтепродуктов | тыс. т |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Газового конденсата | тыс. т |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | Природного газа | тыс. н. куб. м |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | Воды | тыс. куб. м |  | - | - | - | - | - | - |

## Приложение N 20

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

### Предложения

по сокращению потерь передаваемых энергетических ресурсов

и воды при осуществлении деятельности по их передаче

третьим лицам

Таблица 1

| N п/п | Наименование планируемого мероприятия | Затраты (план), тыс. руб. | Планируемое сокращение потерь в год |  | Простой срок окупаемости (план), лет | Планируемая дата внедрения, месяц, год | Сокращение потерь ТЭР на весь период действия энергетического паспорта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | По сокращению потерь электрической энергии, тыс. кВтч | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.n |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | По сокращению потерь тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.1 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.n |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | По сокращению потерь нефти, тыс. т | - | - | - | - | - |  | - |
| 3.1 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.n |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | По сокращению потерь попутного нефтяного газа, тыс. н. куб. м | - | - | - | - | - |  | - |
| 4.1 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.n |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | По сокращению потерь нефтепродуктов, тыс. т | - | - | - | - | - |  | - |
| 5.1 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.n |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | По сокращению потерь газового конденсата, тыс. т | - | - | - | - | - |  | - |
| 6.1 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.n |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | По сокращению потерь природного газа, тыс. н. куб. м | - | - | - | - | - |  | - |
| 7.1 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.n |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | По сокращению потерь воды, тыс. куб. м | - | - | - | - | - |  | - |
| 8.1 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.n |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | - | - |  | - |

### Сведения

об экономии потребляемых энергетических ресурсов и воды,

полученной в результате реализации мероприятий

по сокращению потерь передаваемых

энергетических ресурсов и воды

Таблица 2

| N п/п | Наименование ресурса | Годовая экономия энергетических ресурсов и воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | единица измерения | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | Электроэнергия | - | тыс. кВтч | - |
| 2 | Тепловая энергия | - | Гкал | - |
| 3 | Котельно-печное топливо | - | т у.т. | - |
| 4 | Моторное топливо | - | т у.т. | - |
| 5 | Вода | - | тыс. куб. м | - |
|  | Итого | - |  | - |

## Приложение N 21

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Потенциал

энергосбережения и оценка экономии потребляемых

энергетических ресурсов

| N п/п | Наименование ресурса | Затраты (план), тыс. руб. | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  |  | Простой срок окупаемости (план), лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении |  | единица измерения | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате реализации мероприятий по сокращению потерь при передаче энергетических ресурсов и воды третьим лицам |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия |  |  |  | тыс. кВтч |  |  |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  | Гкал |  |  |
| 3 | Твердое топливо |  |  |  | т |  |  |
| 4 | Жидкое топливо |  |  |  | т |  |  |
| 5 | Природный газ |  |  |  | тыс. н. куб. м |  |  |
| 6 | Сжиженный газ |  |  |  | тыс. т |  |  |
| 7 | Сжатый газ |  |  |  | тыс. н. куб. м |  |  |
| 8 | Попутный нефтяной газ |  |  |  | тыс. н. куб. м |  |  |
| 9 | Моторное топливо, всего, в том числе: |  |  |  | т у.т. |  |  |
| 9.1 | бензин |  |  |  | тыс. л |  |  |
| 9.2 | керосин |  |  |  | тыс. л |  |  |
| 9.3 | дизельное топливо |  |  |  | тыс. л |  |  |
| 9.4 | сжиженный газ |  |  |  | т |  |  |
| 9.5 | сжатый газ |  |  |  | н. куб. м |  |  |
| 9.6 | твердое топливо |  |  |  | т |  |  |
| 9.7 | жидкое топливо |  |  |  | т |  |  |
| 10 | Вода |  |  |  | тыс. куб. м |  |  |
|  | Итого |  | - |  |  |  |  |

## Приложение N 22

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

### Сведения

о рекомендуемых обеспечивающих мероприятиях

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. (в ценах на момент составления энергетического паспорта) | Годовая экономия денежных средств (план), тыс. руб. (в ценах на момент составления энергетического паспорта) | Рекомендуемая дата внедрения (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | - |

### Сведения

о рекомендуемых мероприятиях по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности

Таблица 2

| N п/п | Наименование мероприятия | Сведения о планируемом годовом изменении потребления (потерь) энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  | Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. (в ценах на момент составления энергетического паспорта) | Рекомендуемая дата внедрения (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N п/п | вид энергетического ресурса | планируемое годовое изменение потребления (потерь) энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении (энергетическом эквиваленте) |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. (в ценах на момент составления энергетического паспорта) |  |  |
|  |  |  |  | единица измерения | значение |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n |  |  |  |  |  |  |
| n |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | по электрической энергии | тыс. кВтч |  |  |  | - |
|  |  |  | по тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |
|  |  |  | по твердому топливу | т у.т. |  |  |  |  |
|  |  |  | по жидкому топливу | т у.т. |  |  |  |  |
|  |  |  | по природному газу | т у.т. |  |  |  |  |
|  |  |  | по сжиженному газу | т у.т. |  |  |  |  |
|  |  |  | по сжатому газу | т у.т. |  |  |  |  |
|  |  |  | по попутному нефтяному газу | т у.т. |  |  |  |  |
|  |  |  | по моторному топливу | т у.т. |  |  |  |  |
|  |  |  | по воде | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| Общий экономический эффект от реализации мероприятий, тыс. руб./год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Простой срок окупаемости (план), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 23

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Сведения

о должностных лицах, ответственных за обеспечение

мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

| N п/п | Ф.И.О. | Наименование должности | Контактная информация (номера телефонов, факсов, адрес электронной почты) | Основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий | Сведения о нормативных актах, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N п/п | наименование | номер | дата утверждения |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | n | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | n | - | - | - |

# Приложение N 24

# к Требованиям к проведению

# энергетического обследования

# и его результатам

# Сведения

# о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию

# мероприятий по энергосбережению и повышению

# энергетической эффективности

# Количество сотрудников организации, прошедших обучение

# в области энергосбережения и повышения энергетической

# эффективности, - ___ человек

| # N п/п | # Ф.И.О. | # Наименование должности | # Сведения о квалификации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # N п/п | # сведения об образовательной организации, проводившей обучение (наименование, адрес, лицензия) | # наименование курса обучения и образовательной программы (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) | # дата начала обучения | # дата окончания обучения | # документ об образовании (диплом, удостоверение, сертификат) | # сведения об аттестации и присвоении (повышении) квалификации |
| # 1 | # - | # - | # 1 | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  |  |  | # 2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  |  |  | # n | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| # 2 | # - | # - | # 1 | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  |  |  | # 2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  |  |  | # n | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| # n | # - | # - | # 1 | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  |  |  | # 2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  |  |  | # n | # - | # - | # - | # - | # - | # - |

Приложение

к энергетическому паспорту рег. N {{registration_number}}

Лист разъяснений